定州市集中供热工程并网服务指南

建投能源定州热力有限责任公司

定州市集中供热并网工作流程图

受理用户并网咨询

是否满足供热条件

直接告知用户

N

Y

Y

发放供热《并网指南》等资料及制式申请表格

受理用户并网提资

及相关资料

N

资料符合性审查

补充提资

Y

市场客服部专业审核

审核

工程技术部专业

审核

工程技术部负责人

审核

市场客服部负责人审核

副总经理审批

总经理审批

市场客服部向用户下发并网通知书

附件1：

定州市集中供热并网申请书

建投能源定州热力有限责任公司：

我单位（小区）位于定州市        路       号。小区名称：               ；产权单位：              ；所属辖区社区：　　　　             。申请将供暖系统并入集中供热管网，我单位（小区）愿承担由此产生的费用及相关义务。

申请并网建筑总面积：             平方米。

联系人：

联系电话：固定电话：

手机：

申请人（公章）：

二〇一四年   月    日

备注：本申请一式两份，各执一份

附表1：               热用户并网资料交接清单

小区名称：                                                                    年     月     日

| 序号 | 资料内容 |  | 要求份（套）数 | 接收资料确认 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 纸质版 | 电子版 |  |
| 一 | 新建小区提资明细 |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中供热并网申请书 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 定州市集中供热工程热用户并网承诺书 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 设计审图机构审核意见（室内、外暖通单页；热计量专项设计以及评审专项意见） |  | 3 |  |  | 施工图设计文件审查合格证书 |
| 4 | 小区规划许可证总体规划图 |  | 3 |  |  | 图纸和电子版文件（复印件） |
| 5 | 总平面布置图 |  | 1 |  |  | 规划局批复的纸质、电子版文件 |
| 6 | 室内采暖平面图 |  | 3 |  |  | 图纸和电子版文件 |
| 7 | 各楼建筑平面图 |  | 3 |  |  |  |
| 8 | 外网综合管网图（水、气、电等） |  | 3 |  |  |  |
| 9 | 各楼栋面积测绘表 |  | 3 |  |  |  |
| 10 | 热计量表、集抄器、集中器（含通讯装置），温控阀，楼宇（栋）隔断阀等产品生产单位 |  | 1 |  |  | 须与热力公司签订三方协议 |
| 11 | 隔断球阀及自力式压差平衡阀生产单位 |  | 3 |  |  |  |
| 二 | 新建设热力站提资明细 |  |  |  |  |  |
| 13 | 规划热力站坐标图 | 1 |  |  |  | 定州市城建直角坐标系、1956年黄海高程系 |
| 14 | 岩土地勘报告 | 1 |  |  |  | 热力站所在位置 |
| 15 | 变压器容量 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 热力站定位图和站外地坪标高 | 1 |  |  |  | 规划局批复 |
| 17 | 热力站给排水、供电、二次供热管线接口位置及标高 | 1 |  |  |  | 图纸和电子版文件 |
| 三 | 既有小区提资明细 |  |  |  |  |  |
| 18 | 室外综合管网图 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 各楼采暖平面图 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 锅炉房（水源热泵房）设计图纸 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 采暖系统图（标明供回水管道及敷设方式、材质、使用年限） | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 锅炉设备（水源热泵设备）型号、参数、生产年限、投运年限等说明书 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 锅炉（水源热泵）房产权确权：需产权单位提供具有法律效力的证明文件 | 1 |  |  |  |  |

产权人（盖章）：                      热力公司接收人：

备  注：1、用户所提交各项资料（包括电子版）需在热力公司进行备案，恕不退还。

2、本表一式三份，产权人一份，热力公司市场客服部两份。

3、图纸暖通部分需集中装订。

| 附表2热用户需要提供的基础资料登记表（选项划“√”，没有项划“∥”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 登记时间 |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 分页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用热单位 （并盖公章） |  |  |  |  |  |  |  | 用热小区名 及详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用热联系 人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热力站 （选择 √） |  |  | 新 建 [地上（ ）地下（ ）] 利用旧有 [锅炉房（ ）其它（ ）] |  |  |  |  |  |  | 原有热源 （选择 √） |  |  |  | 无（ ） 有（ ） | 原有热源 产权单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原供热面积 （㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原有热源规模× 台数×投产年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原供热温度 （供/回℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原供热压力 （MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原有热源 占地面积 （㎡） |  |  |  |  | 原有热源建构 筑物占地面积 （㎡） |  |  |  | 原有热源 建筑面积 （㎡） |  |  |  |  |  | 原有热源有否变 压器（选择 √） |  |  |  | 无（ ） |  |  |  | 变压器 容量 （kVA） |  | 批准： |  |  |  |  |  | 原有系统 建设年度 |  |  |  | 二级管网： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有（ ） |  |  |  |  |  | 实用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内采暖： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采暖方式 （只选一项√） |  |  | 建筑类型 （选择 √） |  |  | 用户名（按采暖方式分记） （现用的、预留的） |  |  |  |  | 系统型式 （选择 √） |  |  |  |  | 面积（万㎡,按采暖 方式区分,含预留） |  |  |  |  |  | 建筑高度 （m） |  |  |  | 系统压力 （kPa） |  |  | 采暖温度 （供/回℃） |  |  |  |  | 最远距热站 距离（m） |  |  |  |  | 年度要求 （建设/用热） |  |  |  |  |
| 地板（ ） 暖片（ ） 空调（ ） |  |  | 居住（ ）工业（ ） 办公商业学校（ ） 其它（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 竖串（ ）平串（ ） 竖并（ ）平并（ ） 单户分环（ ） |  |  |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  |  |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  |  |  | 建设 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用热 |  |  |  |  |
| 地板（ ） 暖片（ ） 空调（ ） |  |  | 居住（ ）工业（ ） 办公商业学校（ ） 其它（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 竖串（ ）平串（ ） 竖并（ ）平并（ ） 单户分环（ ） |  |  |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  |  |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  |  |  | 建设 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用热 |  |  |  |  |
| 地板（ ） 暖片（ ） 空调（ ） |  |  | 居住（ ）工业（ ） 办公商业学校（ ） 其它（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 竖串（ ）平串（ ） 竖并（ ）平并（ ） 单户分环（ ） |  |  |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  |  |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  |  |  | 建设 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用热 |  |  |  |  |
| 地板（ ） 暖片（ ） 空调（ ） |  |  | 居住（ ）工业（ ） 办公商业学校（ ） 其它（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 竖串（ ）平串（ ） 竖并（ ）平并（ ） 单户分环（ ） |  |  |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  |  |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  |  |  | 高区（ ） 低区（ ） 多层（ ） |  |  |  |  | 建设 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用热 |  |  |  |  |
| 需 要 附 件 | - 二次管网的图纸，标明热力站（或旧锅炉房、水源热泵房）具体位置及尺寸图。 - 热力站（或旧锅炉房、水源热泵房）位置、标高、高度（要求净高≮3.80m）及可用面积、尺寸（依据供暖建筑面积负荷确定所需面积）。新建站须提供地质报告。 - 热用户（二级管网）通往热力站需供暖的数量、管径、阻力损失（提供水力计算书和水力计算简图）及地形高差（高出热力站高度、低于热力站高度）。 - 热用户通往热力站供暖管道进、出热力站的方向及供回水管位置。 - 热力站的主电源进入方向及位置，是否设专用变压器。 - 热力站的自来水的进入方向及位置，排水的出口方向及位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 | - 热力站通往热用户管道本公司只负责接到热力站外垂直1m处。 - 热用户提供的自来水需引到热力站外垂直1m处。 - 热力站内排水管道只负责接到热力站外垂直1m范围内。 - 热用户提供的动力电缆负责引入热力站内电缆沟并预留≮5m。 - 本表格填好后与附件一并加盖单位公章。 - 二次管网设计需要电子版的单体建筑图和采暖图、管线综合总图。 - 其它事宜待完成设计图纸后，双方协商。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热力公司联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 咨询电话及电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表3： 用 户 信 息 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热力站名称： |  |  |  |  |  | 所属社区： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小区名称 | 姓名 | 楼名 | 单元 | 房间 编号 | 楼层 | 供暖类型 | 建筑 面积 | 室内 高度 | 顶层 | 边户 | 是否 售出 | 普通锁闭阀 | 热计量表 | 房间性质 | 是否分户 | 联系电话 |
| 备注：1、提交《用户信息》电子版、打印版各一份（打印版须加盖公章）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、如已安装热计量表请提供热计量产品生产厂家。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、未售出房间须填写房间面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表4 用 户 信 息 表（商业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热力站名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 小区名称 | 底商编号 | 户主姓名 | 租户姓名 | 原店铺名称 | 现店铺名称 | 供暖类型 | 建筑面积 | 室内高度 | 普通锁闭阀 | 联系电话 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户 主 | 租 户 |  |